OŠ KRALJA ZVONIMIRA

SEGET DONJI

PRAVILNIK O

ZAŠTITI OD POŽARA

svibanj,  2012.g.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10, 90/11.,16/12) i članka 208. Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Seget Donji  (u  daljnjem tekstu: Škola ), a u svezi sa člankom 21. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10.) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 116/11.) Školski odbor na sjednici održanoj dana 18.5.2012. godine donio je

# P R A V I L N I K

O ZAŠTITI  OD  POŽARA

## I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) uređuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastanka požara

- ustrojstvo i način rada službe za zaštitu od požara

- radna mjesta i stručna sprema osoba za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

- obveze i odgovornosti u svezi s provedbom mjera zaštite od požara

- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima u provedbi mjera zaštite od požara

- ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara

- način upoznavanja djelatnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog  radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu sa mjerama zaštite od požara te vođenje evidencije o tome

- upoznavanje djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome

- osposobljavanje djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili eksplozije i vođenje evidencije o tome

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstva za dojavu i gašenje požara

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija čija ispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju

- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanja odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika

- kretanje i ponašanje u školskim prostorijama u svezi s opasnosti od požara i eksplozija

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara

- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose

- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Građevine i prostor OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92. kojim gospodari OŠ kralja Zvonimira razvrstavaju se u IV kategoriju ugroženosti od požara prema Rješenju o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara izdanog od Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-12-18-UP/I-604-V.J. od 11.4.2002.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- Priručnik za osposobljavanja radnika iz zaštite od požara;

- Rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara (Ministarstvo unutarnjih poslova, broj: 511-12-18-UP/I-604-V.J. od 11.4.2002.)

- upisnik rasporeda ručnih vatrogasnih aparata za OŠ kralja Zvonimira,Seget Donji i  PŠ Ljubitovica

- upisnik redovnog pregleda vatrogasnih aparata za OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji i PŠ Ljubitovica

- upisnik periodičkog pregleda vatrogasnih aparata za OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji i PŠ Ljubitovica

- upisnik rasporeda i ispitivanja sigurnosne (panik) rasvjete u OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji

- plan evakuacije i spašavanja za OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji i PŠ Ljubitovica

Članak 4.

Svaki djelatnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

Obveza provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnosi se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi, radi povremenog ili privremenog obavljanja posla, te obavljanja posla po posebnom ugovoru i to u svim prostorima i okolišu Škole.

Djelatnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Školu u prostorijama i prostorima koje isključivo koristi Škola dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbe i naputaka osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

## II. MJERE ZAŠTITE OD  POŽARA

Članak 5.

U okviru provođenja mjere zaštite od požara Škola će skrbiti:

- da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi  zaštitite od požara;

- da se osigura opskrbljenost  objekta vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara;

- da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave tako da ne predstavljaju opasnost od požara;

- da se redovito obavlja kontrola instalacije u objektima;

- da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole;

- da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se  ovi poslovi mogu obaviti  i poduzeti mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara;

- da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijal i drugi otpatci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto;

- da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu;

- da se u prostorijama, osim za to određenih , ne dopusti uporaba električnih  grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata;

- da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim  prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima;

- da se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidljiva mjesta i koriste samo za potrebe  gašenja požara;

- da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama;

- opskrbljenost Škole vatrogasnim aparatima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11).

DODATNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA:

- Uredske prostorije

Članak 6.

U uredskim prostorijama OŠ kralja Zvonimira (ured ravnatelja, ured tajnika, ured računovođe, ured psihologa, ured defektologa) te u zbornici i u knjižnici osobito je potrebno provoditi slijedeće mjere zaštite od požara:

- Kod izravnih telefona na vidljivom mjestu moraju biti ispisani slijedeći brojevi:

- Broj telefona 193 za dojavu požara najbližoj vatrogasnoj postrojbi (dobrovoljnom vatrogasnom društvu),

- Broj 112 državne službe za zaštitu i spašavanje,

- Broj hitne službe 194  te

- Broj policije 192.

- Hodnici, stubišta i prostor oko izlaznih vrata koje koristi Škola moraju biti slobodni radi mogućnosti vatrogasne intervencije i evakuacije u slučaju nastupa iznenadne požarne opasnosti.

- Vatrogasni aparati u građevini moraju biti smješteni na vidljivim i lako pristupačnim mjestima.

- u uredskim prostorijama zabranjuje se:

-     upotreba električnih kuhala,

- upotreba oštećenih električnih instalacija i kabela uredskih strojeva i aparata,

- čišćenje podova ili drugih predmeta lakozapaljivim sredstvima.

- Nakon završenog rada moraju se isključiti iz upotrebe električni uređaji i aparati.

- Ostali radni i pomoćni prostori

Članak 7.

U ostalim radnim i pomoćnim prostorima koje koristi OŠ kralja Zvonimira (kabinet informatike, učionice, kuhinja, prostor domara) potrebno je provoditi slijedeće mjere zaštite od požara.

- prostor oko vatrogasnih aparata, električnih razvodnih ormara mora se održavati slobodnim radi nesmetanog pristupa do njih u slučaju požara,

- za čišćenje prostora i prostorija ne smije se koristiti zapaljiva sredstva,

- električna oprema mora se održavati tehnički ispravnom i čistom, tako da se osigura njezino sigurno funkcioniranje,

- nakon završenog rada potrebno je isključiti svu električnu opremu.

## III. USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 8.

Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja ovlašteni djelatnik.

Djelatnik  iz stavka 1. ovog članka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju te položen stručni ispit.

Kada u Školi nema odgovarajućeg djelatnika ili Škola ne može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, ravnatelj može poslove iz stavka 1. ovog članka ugovorno prenijeti ovlaštenom obrtniku, trgovačkom društvu, ustanovi.

IV. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

Broj potrebnih djelatnika za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrđuje ravnatelj prema procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara.

Djelatnici Škole zaduženi za zaštitu od požara i unapređenje stanja ugroženosti od požara moraju glede stručne spreme ispunjavati uvjete iz članka 8. stavka 2. ovoga pravilnika.

Stručna sprema iz stavka 2. ovoga članka obvezno se objavljuje u natječaju.

V.   OBVEZE I ODGOVORNOSTI  U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 10.

Ravnatelj te ostali djelatnici u Školi  svaki u svom djelokrugu rada, u području zaštite od požara imaju posebne obveze.

Obveze djelatnika navedenih u članku 4. ovog Pravilnika čine dio sustava za organiziranje i provođenje zaštite od požara.

U svezi s provedbom mjera zaštite od požara tijela i djelatnici Škole imaju obveze i odgovornosti određene procjenom ugroženosti od požara i planom zaštite od požara.

U svezi s tim:

Ravnatelj:

- osigurava provođenje mjera u svezi sa zaštitom od požara

- osigurava upoznavanje djelatnika i učenika s opasnostima od požara u Školi

- poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara

- skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprječavanje požara

- donosi pravila o ponašanju osoba koje borave u Školi kod nastanka požara

- organizira spašavanje djelatnika, učenika i drugih osoba u slučaju nastanka požara

- izvješćuje osnivača Škole o mjerama za zaštitu od požara

- obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema propisima, planovima i općim aktima Škole.

Djelatnik iz članka 8. ovoga pravilnika:

- skrbi o provođenju mjera i unapređenja stanja zaštite od požara

- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara

- neposredno nadzire rad djelatnika čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara

- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima, nepravilnostima i propustima

- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara utvrđene propisima i općim aktima Škole.

Djelatnici Škole su obvezni:

- prisustvovati teoretskoj i praktičnoj obuci iz zaštite od požara i gašenja požara, te spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,

- koristiti samo ispravna oruđa za rad koje pokreće električna energija,

- svaki u svom djelokrugu rada obavljati poslove s dužnom pažnjom, primjenjujući mjere zaštite od požara u skladu s priznatim i u praksi usvojenim pravilima zaštite i odredbama ovog Pravilnika,

- poznavati raspored stabilnih uređaja i aparata za gašenje požara u dijelu građevine koje koriste,

- odmah poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje svake pojave ili nedostatka koji predstavlja opasnost od požara i o tome odmah obavijestiti ravnatelja ili djelatnika iz članka 8. ovog Pravilnika,

- sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,

- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima Škole.

VI.   OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak  11.

Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.

Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima, planovima i aktima iz područja zaštite od požara.

## VII.  USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 12.

U Školi je organizirana unutarnja kontrola glede provedbe mjera zaštite od požara na prostorima i u prostorijama koje škola koristi.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj na nivou ustanove i svaki djelatnik na svome radnom mjestu.

Unutarnja kontrola provodi se na način:

- neposrednim izvidom provode li se mjere zaštite od požara u pojedinim radnim prostorima i prostorijama, kako je to navedeno u odredbama ovog Pravilnika,

- upozoriti na uočene nedostatke i zatražiti da se ti nedostaci odmah uklone,

- pregledati stanje opreme i sredstava za gašenje požara,

- pisanim putem izvijestiti ravnatelja Škole o  uočenim nedostacima koji će dalje poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje uočenih nedostataka.

## VIII. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA PRILIKOM STUPANJA NA RAD

## ILI  RASPOREDA S JEDNOG RADNOG MJESTA NA DRUGO O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA TOM RADNOM MJESTU SA MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 13.

Ravnatelj ili djelatnik iz članka 8. ovoga pravilnika dužan je djelatnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s  opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi djelatnici Škole moraju biti   upoznati  s mjestom  na kojemu se  nalazi  glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u objektu te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 14.

Djelatnici Škole dužni su uključiti se u osposobljavanje prema propisima i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja djelatnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka  utvrđuje  ravnatelj.

Preslika isprave o  osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu djelatnika.

Članak 15.

U okviru izvođenja obrazovnih programa učitelji i stručni suradnici Škole imaju stalnu zadaću upoznati učenike s općim  mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u Školi.

IX.  UPOZNAVANJE  DJELATNIKA  ZA  RUKOVANJE  PRIRUČNOM OPREMOM  I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE  ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 16.

Za upoznavanje djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara obvezan je i odgovoran djelatnik iz članka 8. ovoga pravilnika.

Upoznavanje djelatnika prema stavku 1. provodi se dostavom odgovarajućih pisanih obavijesti i neposredno.

X.  OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA ILI EKSPLOZIJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 17.

Djelatnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima osposobljavaju se u svezi s možebitnim nastankom požara i njegovim posljedicama ili eksplozijama prije stupanja na rad.

Osposobljavanje djelatnika iz stavka 1. ovoga članka provodi djelatnik iz članka 8. ovoga pravilnika i prema potrebi drugi stručnjaci.

XI.  SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE  U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 18.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je (službe) djelatnika iz članka 8. ovoga pravilnika.

Članak 19.

Oprema (aparati) za dojavu požara treba se postaviti, održavati i rabiti prema odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Članak 20.

Hidranti  i  hidrantna  mreža   trebaju se održavati u ispravnom  stanju.

U svrhu njihove uporabe obvezno je:

- sve  hidrante  obilježiti oznakama

- podzemne  hidrante osigurati  propisanim poklopcem, a  zidne hidrante osigurati  ormarićima

- svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm,  s mlaznicom

- osigurati  prostor oko  hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano  pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta

- provjriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih  hidranata, a otklanjanje uočenih  kvarova  povjeriti  stručnoj osobi

- osigurati  za sve hidrante tipsku  spojnicu  promjera  52 mm te nastavak istih dimenzija

- postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil za  zatvaranje i otvaranje vode u objektu

Članak 21.

Vatrogasni  aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mjesta, u blizini  mogućeg izbijanja  požara.

Prijenosni  aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled

- periodični pregled

Članak 22.

Redoviti  pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi  ga Škola samostalno prema uputi proizvođača.

Redovitim se  pregledom utvrđuje:

- označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata

- opće stanje vatrogasnog aparata

- kompletnost vatrogasnog aparata

- stanje  plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.

Redovni  pregled vatrogasnih aparata obavlja djelatnik iz članka 8. ovoga pravilnika.

Uočene nedostatke djelatnik treba sam otkloniti. Ako  to nije moguće, otklanjanje nedostatka treba povjeriti stručnoj  osobi.

Članak 23.

Periodični  pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Periodični pregled vatrogasnih aparata povjerava se ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda svaki aparat se označava propisanom naljepnicom.

XII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU

Članak 24.

Djelatnici iz članka 1. ovoga pravilnika u suradnji s ovlaštenikom zaštite na radu dužni su redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju prema procjeni ugroženosti od požara i eksplozije.

U slučaju uočenih nepravilnosti djelatnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su zatražiti pomoć od stručnjaka za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije i ovlaštenog servisa.

XIII.  SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 25.

U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstva za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

Članak 26.

Potrebne mjere zaštite od požara u slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika ovlaštena školska tijela dužna su se savjetovati sa stručnjacima i potrebne mjere zaštite u potpunosti provesti prema ocjeni stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka.

XIV.   KRETANJE I PONAŠANJE U ŠKOLSKIM PROSTORIJAMA U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 27.

U Školi na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan škole s označenim:

- stubištem i izlaznim putevima

- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati

- mjestom  na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje školskog prostora električnom energijom te glavni zatvarač za brzo zatvaranje dovoda plina

Svi izlazni putevi i vrata na izlaznim putevima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

Članak 28.

Djelatnicima Škole u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije u kojima se nalazi

- glavna sklopka napajanja električnom energijom.

XV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 29.

Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od požara ustrojava se u Školi u skladu s planovima zaštite od požara, odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i godišnjim planom i programom rada Škole.

XVI.   MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI  NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 30.

Mjesta odnosno prostorije u Školi gdje postoji vjerojatnost nastajanja i širenja požara, trebaju biti posebno označene.

Vatrogasni pristup Školi mora u svakom trenutku biti slobodan.

Na putevima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (različiti aparati, namještaj, roba i sl.).

XVII.    POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 31.

Osoba koja prva uoči  požar, dužna ga je odmah prema svojemu znanju i mogućnostima, a uz uporabu  odgovarajućih  sredstava, početi gasiti.

Osoba koja uoči požar, treba o njemu izvijestiti ravnatelja i ovlaštenog djelatnika za zaštitu od požara, najbližu vatrogasnu postrojbu (tel.193,112) i ostale  koje se nalaze u objektu zahvaćenom požarom.

Prilikom dojave o nastalom požaru radnik treba dati slijedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja

- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe

- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru

- vrstu materijala koja gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.)

- da li u požaru ima ozlijeđenih

Članak 32.

Do dolaska vatrogasaca djelatnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim  raspoloživim sredstvima.

Članak 33.

Nakon završenog  gašenja požara ravnatelj treba u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar;

- na mjestu požara osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti  ponovnog izbijanja požara

- osigurati  dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću.

Članak 34.

Uporabljenu opremu i sredstva za gašenju požara potrebno je odmah nakon završetka gašenja požara dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

Članak 35.

Ravnatelj Škole dužan je osigurati uvjete za provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

## XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 12.12.2005. godine kao i dopuna pravilnika o zaštiti od požara 20.3.2009. godine.

Članak 37.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

### Dijana Vukman Bačić

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana 21 5 2012.

KLASA:115-01/12-01/01

URBROJ:2184/03-1-12-1

Seget Donji, 21.5.2012. godine.

###### IX.    P R I L O Z I

    - RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA (MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, BROJ: 511-12-18-UP/i-604-V.J. OD 11.4.2002.

    - UPISNIK RASPOREDA RUČNIH VATROGASNIH APARATA ZA OŠ KRALJA ZVONIMIRA  U SEGETU DONJEM I U PŠ LJUBITOVICA

    - UPISNIK REDOVNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA ZA OŠ KRALJA ZVONIMIRA  U SEGETU DONJEM I U PŠ LJUBITOVICA

    - UPISNIK PERIODIČKOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA ZA OŠ KRALJA ZVONIMIRA  U SEGETU DONJEM I U PŠ LJUBITOVICA

    - UPISNIK RASPOREDA I ISPITIVANJA FUNKCIONALNOSTI SIGURNOSNE (PANIK) RASVJETE ZA OŠ KRALJA ZVONIMIRA  U SEGETU DONJEM

Prilog B

# OŠ KRALJA ZVONIMIRA

# SEGET DONJI

UPISNIK RASPOREDA  RUČNIH VATROGASNIH APARATA ZA OŠ KRALJA ZVONIMIRA  U SEGETU DONJEM I U PŠ LJUBITOVICA

| R.br. | LOKACIJA / PROSTORIJA | KLASA POŽARA | POŽARNO OPTERE. (GJ/m2 ) | # POVRŠINA PROSTORA m2 | S-6 | S-9 | CO2 | S-50 | # ostali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Datum: ___________			Odgovorna osoba (Ravnatelj): _____________________

Prilog C

# OŠ KRALJA ZVONIMIRA

# SEGET DONJI

UPISNIK REDOVNOG PREGLEDA  VATROGASNIH APARATA ZA OŠ KRALJA ZVONIMIRA  U SEGETU DONJEM I U PŠ LJUBITOVICA (svaka 3 mjeseca-sam korisnik)

| R.br. | PROSTOR SMJEŠTAJA APARATA | ### VRSTA APARAT | TVORNIČKI BROJ/ GODINA PROIZVOD. | DATUM PREGLEDA | UOČLJIVOST I DOSTUPNOST, OPĆE STANJE APARATA, KOMPLETNOST APARATA | STANJE PLOMBE, ZATVARAČA VENTILA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Datum: __________		Odgovorna osoba (Ravnatelj): _____________________.

Prilog D

# OŠ KRALJA ZVONIMIRA

# SEGET DONJI

UPISNIK PERIODIČNOG PREGLEDA  VATROGASNIH APARATA ZA OŠ KRALJA ZVONIMIRA  U SEGETU DONJEM I U PŠ LJUBITOVICA

| R.br. | PROSTORIJA I /ILI PROSTOR SMJEŠTAJA APARATA | VRSTA APARATA (TIP/TV.BR./GOD.PROIZV.) | DATUM PERIODIČNOG PREGLEDA | ZAMIJENJENI DIJELOVI ILI DRUGI ZAHVATI NA APARATU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Datum: _____________	Odgovorna osoba (Ravnatelj): ____________________

Prilog E

# OŠ KRALJA ZVONIMIRA

# SEGET DONJI

UPISNIK RASPOREDA I ISPITIVANJA  SIGURNOSNE (PANIK) RASVJETE ZA OŠ KRALJA ZVONIMIRA  U SEGETU DONJEM

| PROSTORIJA I /ILI PROSTOR SMJEŠTAJA SUSTAVA | BROJ | DATUM PREGLEDA | UOČENO STANJE |
| --- | --- | --- | --- |

Datum: ______________		     Odgovorna osoba: _______________________